## Slide 1
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
大学生创新创业训练计划
指导教师：王淑娟
钱孜洋、张月、高婧璇、张乃鑫、刘玥怡

## Slide 2
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
目 录
1.立项背景及研究意义
2.预期目标及特色创新
3.研究内容及实施方案
4.进度安排及经费预算

## Slide 3
立项背景及研究意义
1
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统

## Slide 4
管
道
运
输
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统

## Slide 5
管道检查项目：
厚度检查
硬度检查
无损检查
压力检查
法兰检查
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统

## Slide 6
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
现有的管道测厚设备
1.能进行厚度的点测量
2.设备体积基本实现便携
3.操作难度逐渐降低

## Slide 7
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
现有的管道测厚设备缺点：
探头必须使用耦合剂
测试条件受耦合剂影响
测试效率低
国外设备昂贵，国内设备良莠不齐；
对人工的依赖性较大
测试需投入大量人力
存在漏检、误检
特殊场合存在危险

## Slide 8
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
电磁超声
自动化测试
测试无需耦合剂
降低成本,提高效率
低碳、环保
受环境限制小
漏检、误检率低
对人工依赖性小

## Slide 9
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
预期目标及特色创新
2

## Slide 10
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
测量范围覆盖1.5mm~80mm
检测时无需预处理
测量精度不低于0.01mm
最大载重不低于2kg
爬行角度覆盖0°~90°
具体指标：

## Slide 11
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
预期目标：
中期目标
结题目标
模块功能
系统雏形
整体调试
实验验证
优化完善

## Slide 12
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
特色创新：
检测可靠性
环境适应能力
检测效率
测量结果呈现方式

## Slide 13
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
研究内容及实施方案
3

## Slide 14
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
研究内容：
高精度电磁超声金属测厚装置的设计
高稳定性的管道爬行机器人的设计

## Slide 15
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
实施方案：
装置整体原理框图

## Slide 16
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
电磁超声换能原理：

## Slide 17
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
电磁超声金属测厚装置的设计：
金属测厚装置原理框图

## Slide 18
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
高频大功率发射电路的设计：
高频大功率发射电路原理框图：
高压发生
电路
脉冲驱动
电路
功率放大
电路
阻抗匹配
电路
EMAT
探头
FPGA

## Slide 19
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
低噪声高增益接收电路的设计：
低噪声高增益接收电路原理框图：
EMAT
探头
低噪声多级
滤波放大电路
可控增益
放大电路
高速数据
采集电路
FPGA
增益控制

## Slide 20
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
测厚原理及算法的设计：
测厚原理图：
声程公式：
v

## Slide 21
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
STM32
FPGA
软件设计：
参数设置
与FPGA的数据交互
厚度的实时显示
文件保存
Wi-Fi通讯
厚度测量算法
发射接收电路的时序控制
与STM32的数据交互

## Slide 22
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
管道爬行机器人设计：
管道爬行机器人结构框图：
管道
机器人
机器人
机器人
对称曲柄
磁铁轮

## Slide 23
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
管道爬行机器人设计：
供电方式选择：
2.外部电源供电
1.蓄电池供电

## Slide 24
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
管道爬行机器人设计：
驱动电机选择：
直流减速电机
步进电机
交流异步电机
伺服电机

## Slide 25
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
管道爬行机器人设计：
管道爬行机器人工作原理框图：

## Slide 26
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
进度安排及经费预算
4

## Slide 27
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
进度安排：
时间 | 预期目标
2018.11至2019.01 | 初步完成金属测厚装置的设计。
2019.02至2019.04 | 完成管道爬行机器人设计，完成自动化管道测厚系统雏形。
2019.05至2019.07 | 整体调试自动化管道测厚系统，实现基本功能。
2019.07至2019.10 | 优化与完善自动化管道测厚系统，实现预定指标。

## Slide 28
基于电磁超声的管道厚度机器人检测系统
经费预算：
预算类别 | 主要用途 | 预算金额（元）
印制电路板 | 印制电路板及SMT贴片，预计5次 | 1500
控制芯片 | FPGA、ARM等装置的控制芯片 | 500
存储芯片 | FLASH、EEPROM等，用于存储数据及FPGA程序 | 500
常用外设 | LCD、Wi-Fi等外设 | 1000
模数转换器 | 需要高速、量化精度高的模数转换器，用于采集电路 | 500
厚度标准件 | 通过标准件，测试系统精度 | 500
EMAT探头 | 在被测件中激发超声波 | 1500
机械加工费 | 3D打印 | 2000
机械加工费 | 板材购买及加工 | 2000

## Slide 29
  Thanks!